## Plan preventivo
Instalación o equipo | Tarea | Cada cuánto | Quién | Obligatoria o recomendada | Norma | Última vez | Próxima | Hecha por y observaciones
Instalación eléctrica | Inspección periódica por un organismo de control | Cada 5 años | Organismo de control (OCA) | Obligatoria | REBT, ITC-BT-05 (4.2) e ITC-BT-28
Alumbrado de emergencia | Cortar la luz y comprobar que se enciende | Cada mes | Personal propio | Recomendada | Tenerlo: ITC-BT-28 (2.3); la prueba, orientativa
Extintores y equipos contra incendios | En su sitio, accesibles, precintados y con la presión en la zona de operación | Cada 3 meses | El titular | Obligatoria | RD 513/2017, anexo II
Extintores y equipos contra incendios | Mantenimiento con acta | Cada año | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 513/2017, art. 21 y anexo II
Extintores | Prueba de nivel C | Cada 5 años | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 513/2017, anexo II
Agua caliente (legionela) | Comprobar la temperatura | A diario | Personal propio | Obligatoria | RD 487/2022, anexo IV
Agua caliente (legionela) | Limpieza y desinfección | Cada año | Personal propio o empresa | Obligatoria | RD 487/2022, anexo IV
Nebulizadores de la terraza (si hay) | Revisar y limpiar las boquillas | Cada mes | Personal propio | Obligatoria | RD 487/2022, anexo V
Nebulizadores de la terraza (si hay) | Análisis de legionela | Cada 6 meses | Laboratorio | Obligatoria | RD 487/2022, anexo V
Climatización (hasta 70 kW) | Mantenimiento con registro | Cada año o cada 2 años, según la tabla 3.1 | Empresa mantenedora | Obligatoria | RD 1027/2007 (RITE), IT 3.3
Gas de la cocina (si hay) | Revisión periódica de la instalación | Cada 5 años | Instaladora de gas habilitada o distribuidora | Obligatoria | RD 919/2006, art. 7; ITC-ICG 07
Cámaras y neveras | Apuntar la temperatura | La fija vuestro APPCC | Personal propio | Obligatoria | Reglamento (CE) 852/2004, art. 5
Control de plagas | Revisión según vuestro procedimiento | La fija vuestro procedimiento | Personal propio; biocidas profesionales, personal capacitado | Obligatoria | Reglamento (CE) 852/2004, anexo II; RD 830/2010
Campana: filtros | Desmontar y desengrasar los filtros | Cada semana, según el uso | Personal propio | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Campana: conducto de extracción | Limpieza del conducto | Según el uso y el fabricante | Empresa especializada | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Freidoras | Cambiar el aceite y limpiar la cuba | Según el uso | Personal propio | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Cámaras y neveras | Limpiar el condensador y revisar juntas y desagüe | Según el fabricante | Personal propio o frigorista | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa
Lavavajillas | Descalcificar y limpiar brazos y filtros | Según el fabricante | Personal propio | Recomendada | Ninguna de las citadas: orientativa

## Cómo usarlo
Borrad las filas de lo que no tengáis (gas, nebulizadores) y añadid vuestros equipos.
Rellenad «Última vez» con la fecha del último acta o certificado, y «Próxima» sumando la periodicidad.
Cada lunes, ordenad por «Próxima»: lo de este mes se llama ya a la empresa que toque.
Las tareas «Obligatoria» llevan su norma: el acta o el certificado se guarda para la inspección.
Las «Recomendada» no las impone ninguna de las normas citadas: su periodicidad es orientativa; mandan el fabricante y el uso.
Este plan es para lo que se hace antes de que falle. Las averías del día a día van en otro registro.
Normas leídas en el BOE el 19 oct 2026. Vuestra comunidad y vuestro ayuntamiento pueden pedir más.
Plantilla de bedel.es · https://www.bedel.es/plantillas/plan-mantenimiento-preventivo-restaurante